## 主材表
广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 |  |  | 第 1 页 共 2 页 | 第 1 页 共 2 页 | 第 1 页 共 2 页
[5 empty] | 人材机报表 | 人材机报表
河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气)
序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 | 市场价 | 市场价合计 | 市场价合计 | 厂家 | 产地
1 | 绝缘导线 BV-2.5mm^2 | m | 20563.552 | 1.78 | 1.78 | 36603.1226 | 36603.1226
2 | NHBV-2.5mm^2 | m | 2885.964 | 2.314 | 2.314 | 6678.1207 | 6678.1207
3 | 绝缘导线 BV-6mm^2 | m | 2449.5912 | 4.46 | 4.46 | 10925.1768 | 10925.1768
4 | 绝缘导线 BV-10mm^2 | m | 3255.3045 | 7.5 | 7.5 | 24414.7838 | 24414.7838
5 | 绝缘导线 BV-25mm^2 | m | 444.3096 | 22.95 | 22.95 | 10196.9053 | 10196.9053
6 | 焊接钢管 DN32 | m | 305.395 | 14.09 | 14.09 | 4303.0156 | 4303.0156
7 | 焊接钢管 DN40 | m | 748.604 | 17.13 | 17.13 | 12823.5865 | 12823.5865
8 | 硬聚氯乙烯管 Φ15 | m | 8978.1891 | 1.6 | 1.6 | 14365.1025 | 14365.1025
9 | 硬聚氯乙烯管 Φ20 | m | 4941.377 | 2.2 | 2.2 | 10871.0294 | 10871.0294
10 | 硬聚氯乙烯管 Φ25 | m | 638.4136 | 3.2 | 3.2 | 2042.9235 | 2042.9235
11 | 绝缘导线 BV-4mm^2 | m | 15623.3 | 2.89 | 2.89 | 45151.337 | 45151.337
12 | 绝缘导线 BV-16mm^2 | m | 111.0774 | 12.67 | 12.67 | 1407.3507 | 1407.3507
13 | 接线盒 | 个 | 1430.36 | 1.5 | 1.5 | 2145.54 | 2145.54
14 | 开关盒 | 个 | 1354.56 | 1.5 | 1.5 | 2031.84 | 2031.84
15 | 过路盒 | 个 | 19.38 | 1.5 | 1.5 | 29.07 | 29.07
16 | 防潮吸顶灯 | 套 | 121.2 | 50 | 50 | 6060 | 6060
17 | 吊扇 | 台 | 77 | 80 | 80 | 6160 | 6160
18 | 吸顶灯 | 套 | 225.23 | 35 | 35 | 7883.05 | 7883.05
19 | 大功率一体化节能灯 | 套 | 20.2 | 360 | 360 | 7272 | 7272
20 | 应急壁灯 | 套 | 107.06 | 80 | 80 | 8564.8 | 8564.8
21 | 单向疏散标志灯 | 套 | 34.34 | 175 | 175 | 6009.5 | 6009.5
22 | 双向疏散标志灯 | 套 | 2.02 | 175 | 175 | 353.5 | 353.5
23 | 安全出口灯 | 套 | 54.54 | 68 | 68 | 3708.72 | 3708.72
24 | 三基色单管荧光灯 | 套 | 65.65 | 30 | 30 | 1969.5 | 1969.5
25 | 三基色单管荧光灯(黑板灯) | 套 | 165.64 | 80 | 80 | 13251.2 | 13251.2
26 | 三基色双管荧光灯 | 套 | 570.65 | 50 | 50 | 28532.5 | 28532.5
27 | 三基色双管格栅荧光灯 | 套 | 51.51 | 80 | 80 | 4120.8 | 4120.8
28 | 单联开关 | 只 | 469.2 | 5.5 | 5.5 | 2580.6 | 2580.6
29 | 双联开关 | 只 | 58.14 | 7.5 | 7.5 | 436.05 | 436.05
30 | 三联开关 | 只 | 28.56 | 9.5 | 9.5 | 271.32 | 271.32
31 | 防水按钮盒 | 只 | 14.28 | 5 | 5 | 71.4 | 71.4
32 | 单相二三孔插座 | 套 | 573.24 | 7.35 | 7.35 | 4213.314 | 4213.314
33 | 单相三孔带开关插座(空调专用) | 套 | 30.6 | 25.6 | 25.6 | 783.36 | 783.36
34 | 轴流排气扇 | 台 | 5 | 56 | 56 | 280 | 280
35 | 调速开关 | 个 | 78.54 | 25.8 | 25.8 | 2026.332 | 2026.332
36 | Φ100 | m | 23.587 | 48.21 | 48.21 | 1137.1293 | 1137.1293
37 | AL1-jsj | 台 | 3 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000
38 | 声光报警装置 | 个 | 14 | 10 | 10 | 140 | 140
39 | -40×4热镀锌扁钢 | m | 85.2397 | 5.67 | 5.67 | 483.3091 | 483.3091
40 | 照明开关箱 | 台 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300
41 | AL-T02 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
42 | AL-T01 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
43 | Φ10热镀锌圆钢 | m | 96.222 | 2.684 | 2.684 | 258.2598 | 258.2598
44 | AL-T03 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
45 | AL1-G1、AL2-G1、AL3-G1、AL4-G1、AL5-G1、AL6-G1 | 台 | 6 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000
46 | Φ10热镀锌圆钢 | m | 1189.3567 | 2.684 | 2.684 | 3192.2334 | 3192.2334
广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 | 广联达造价管理系统 |  |  | 第 2 页 共 2 页 | 第 2 页 共 2 页 | 第 2 页 共 2 页
[5 empty] | 人材机报表 | 人材机报表
河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气)
序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 | 市场价 | 市场价合计 | 市场价合计 | 厂家 | 产地
47 | AL1-G2、AL2-G2、AL3-G2、AL4-G2、AL5-G2、AL6-G2 | 台 | 6 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000
48 | AL1-1 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
49 | 接地板 | 块 | 3
50 | AL1-2 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
51 | AL2-1、AL3-1、AL4-1、AL5-1 | 台 | 4 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
52 | AL2-2、AL3-2、AL4-2、AL5-2 | 台 | 4 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
53 | AL6-2 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
54 | AL6-1 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
55 | AL1-5 AL1-6 | 台 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
56 | AL2-3 AL2-4 | 台 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
57 | AL1-7 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
58 | AL2-5 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
59 | AL2-6 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
60 | AL3-3 AL3-4 | 台 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
61 | AL1-3 AL1-4 | 台 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
62 | 组合插座箱 | 台 | 73 | 150 | 150 | 10950 | 10950
63 | 空调电源箱 | 台 | 17 | 40 | 40 | 680 | 680
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 346677.78 | 346677.78