## 表-08 分部分项工程量清单与计价
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第1页 共8页 | 第1页 共8页 | 第1页 共8页 | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
[7 empty] | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 030204018001 | 配电箱 | 1.名称：AL-T01 2.型号规格：600×1700×300 Pe=86kW 3.备注：落地安装 | 台 | 1 | 1 | 1568.83 | 1568.83 | 1568.83
2 | 030204018002 | 配电箱 | 1.名称：AL-T02 2.型号规格：600×1700×300 Pe=116kW 3.备注：落地安装 | 台 | 1 | 1 | 1607.44 | 1607.44 | 1607.44
3 | 030204018003 | 配电箱 | 1.名称：AL-T03 2.型号规格：600×800*150 Pe=85kW 3.备注：嵌墙暗装，+1.2m | 台 | 1 | 1 | 1634.18 | 1634.18 | 1634.18
4 | 030204018004 | 配电箱 | 1.名称：AL1-1 2.型号规格：400×600×120 Pe=20kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 1 | 1 | 1306.33 | 1306.33 | 1306.33
5 | 030204018005 | 配电箱 | 1.名称：AL1-2 2.型号规格：400×600×120 Pe=20kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 1 | 1 | 1312.14 | 1312.14 | 1312.14
6 | 030204018006 | 配电箱 | 1.名称：AL1-3 AL1-4 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 2 | 2 | 1257.04 | 1257.04 | 2514.08
7 | 030204018007 | 配电箱 | 1.名称：AL1-5 AL1-6 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 2 | 2 | 1284.17 | 1284.17 | 2568.34
8 | 030204018008 | 配电箱 | 1.名称：AL1-7 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 1 | 1 | 1191.51 | 1191.51 | 1191.51
9 | 030204018009 | 配电箱 | 1.名称：AL2-1、AL3-1、AL4-1、AL5-1 2.型号规格：400×600×120 Pe=15kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 4 | 4 | 1304.06 | 1304.06 | 5216.24
10 | 030204018010 | 配电箱 | 1.名称：AL2-2、AL3-2、AL4-2、A | 台 | 4 | 4 | 1304.06 | 1304.06 | 5216.24
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 24135.33
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第2页 共8页 | 第2页 共8页 | 第2页 共8页 | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
L5-2 2.型号规格：400×600×120 Pe=15kW 3.备注：+1.5米
11 | 030204018011 | 配电箱 | 1.名称：AL2-3 AL2-4 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 2 | 2 | 1257.04 | 1257.04 | 2514.08
12 | 030204018012 | 配电箱 | 1.名称：AL2-5 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 1 | 1 | 1300.73 | 1300.73 | 1300.73
13 | 030204018013 | 配电箱 | 1.名称：AL2-6 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 1 | 1 | 1210.56 | 1210.56 | 1210.56
14 | 030204018014 | 配电箱 | 1.名称：AL3-3 AL3-4 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 2 | 2 | 1257.04 | 1257.04 | 2514.08
15 | 030204018015 | 配电箱 | 1.名称：AL6-1 2.型号规格：400×600×120 Pe=15kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 1 | 1 | 1169.42 | 1169.42 | 1169.42
16 | 030204018016 | 配电箱 | 1.名称：AL6-2 2.型号规格：400×600×120 Pe=15kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 1 | 1 | 1169.42 | 1169.42 | 1169.42
17 | 030204018017 | 配电箱 | 1.名称：AL1-G1、AL2-G1、AL3-G1、AL4-G1、AL5-G1、AL6-G1 2.型号规格：350×300×120 Pe=1.5kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 6 | 6 | 1190.11 | 1190.11 | 7140.66
18 | 030204018018 | 配电箱 | 1.名称：AL1-G2、AL2-G2、AL3-G2、AL4-G2、AL5-G2、AL6-G2 2.型号规格：350×300×120 Pe=1.5kW 3.备注：+1.5米 | 台 | 6 | 6 | 1190.11 | 1190.11 | 7140.66
19 | 030204018019 | 配电箱 | 1.名称：AL1-js | 台 | 3 | 3 | 1169.42 | 1169.42 | 3508.26
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 27667.87
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第3页 共8页 | 第3页 共8页 | 第3页 共8页 | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
j 2.型号规格：400×600×120 Pe=10kW
20 | 030204018020 | 配电箱 | 1.名称：空调电源箱 2.备注：底边距地 +1.4米，并于+0.3米处预留出线盒 | 台 | 17 | 17 | 80.79 | 80.79 | 1373.43
21 | 030204018021 | 配电箱 | 1.名称：照明开关箱 2.型号规格：PZ30A | 台 | 1 | 1 | 444.29 | 444.29 | 444.29
22 | 030204018022 | 配电箱 | 1.名称：组合插座箱 2.备注：+0.5米 | 台 | 73 | 73 | 190.79 | 190.79 | 13927.67
23 | 030204031001 | 小电器 | 1.名称：单联开关 2.型号规格：250V，10A 3.备注：+1.3米 | 个 | 460 | 460 | 11.76 | 11.76 | 5409.6
24 | 030204031002 | 小电器 | 1.名称：双联开关 2.型号规格：250V，10A 3.备注：+1.3米 | 个 | 57 | 57 | 14.14 | 14.14 | 805.98
25 | 030204031003 | 小电器 | 1.名称：三联开关 2.型号规格：250V，10A 3.备注：+1.3米 | 个 | 28 | 28 | 16.53 | 16.53 | 462.84
26 | 030204031004 | 小电器 | 1.名称：吊扇 2.型号规格：Φ=900 mm(FC-900) 3.备注：吊装，扇叶距地+2.8米 4.其他：吊扇调速开关随吊扇配套供货，安装高度+1.3米 | 个 | 77 | 77 | 162.25 | 162.25 | 12493.25
27 | 030204031005 | 小电器 | 1.名称：单相二三孔插座 2.型号规格：250V，10A，安全型 3.备注：+0.3米暗装 | 个 | 562 | 562 | 15.67 | 15.67 | 8806.54
28 | 030204031006 | 小电器 | 1.名称：单相三孔带开关插座(空调专用) 2.型号规格：250V | 个 | 30 | 30 | 34.15 | 34.15 | 1024.5
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 44748.1
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第4页 共8页 | 第4页 共8页 | 第4页 共8页 | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
，16A，安全型 3.备注：+1.8米暗装
29 | 030204031007 | 小电器 | 1.名称：声光报警装置 2.备注：+2.0米明装 | 个 | 14 | 14 | 31.88 | 31.88 | 446.32
30 | 030204031008 | 小电器 | 1.名称：防水按钮盒 2.备注：+0.5米暗装 | 个 | 14 | 14 | 11.06 | 11.06 | 154.84
31 | 030204031009 | 小电器 | 1.名称：排气扇 | 个 | 5 | 5 | 100.52 | 100.52 | 502.6
32 | 030208003001 | 电缆保护管 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：Φ100 3.其他：管沟挖填 | m | 22.9 | 22.9 | 111.97 | 111.97 | 2564.11
33 | 030209001001 | 接地装置 | 1.备注：详见图纸6-2-5-01、6-2-5-04 | 项 | 1 | 1 | 4580.69 | 4580.69 | 4580.69
34 | 030209002001 | 避雷装置 | 1.备注：详见图纸6-2-5-01、6-2-5-03 | 项 | 1 | 1 | 27421.66 | 27421.66 | 27421.66
35 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 1.型号：送配电装置系统调试 | 系统 | 3 | 3 | 866.04 | 866.04 | 2598.12
36 | 030211008001 | 接地装置 | 1.类别：接地装置系统调试 | 系统 | 1 | 1 | 951.92 | 951.92 | 951.92
37 | 030212001001 | 电气配管 | 1.规格：Φ15 2.材质：焊接钢管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现浇层暗敷设 | m | 38.8 | 38.8 | 22.09 | 22.09 | 857.09
38 | 030212001002 | 电气配管 | 1.规格：Φ32 2.材质：焊接钢管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现浇层暗敷设 | m | 257.7 | 257.7 | 22.09 | 22.09 | 5692.59
39 | 030212001003 | 电气配管 | 1.规格：Φ40 2.材质：焊接钢管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现浇层暗敷设 | m | 726.8 | 726.8 | 29.48 | 29.48 | 21426.06
40 | 030212001004 | 电气配管 | 1.规格：PVC16 2.材质：硬质塑料管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现 | m | 8030.3 | 8030.3 | 6.32 | 6.32 | 50751.5
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 117947.5
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第5页 共8页 | 第5页 共8页 | 第5页 共8页 | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
浇层暗敷设 4.备注：接线盒、过路盒制作、安装
41 | 030212001005 | 电气配管 | 1.规格：PVC16 2.材质：硬质塑料管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现浇层超高暗敷设 4.备注：接线盒制作、安装 | m | 434.1 | 434.1 | 7.27 | 7.27 | 3155.91
42 | 030212001006 | 电气配管 | 1.规格：PVC20 2.材质：硬质塑料管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现浇层暗敷设 4.备注：开关盒制作、安装 | m | 4565.6 | 4565.6 | 7.77 | 7.77 | 35474.71
43 | 030212001007 | 电气配管 | 1.规格：PVC20 2.材质：硬质塑料管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现浇层超高暗敷设 4.备注：开关盒制作、安装 | m | 93 | 93 | 7.15 | 7.15 | 664.95
44 | 030212001008 | 电气配管 | 1.规格：PVC25 2.材质：硬质塑料管 3.配置形式及部位：沿墙、沿现浇层暗敷设 | m | 599.9 | 599.9 | 8.88 | 8.88 | 5327.11
45 | 030212003001 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm^2 | m | 16857.5 | 16857.5 | 2.93 | 2.93 | 49392.48
46 | 030212003002 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内暗敷设 3.导线型号、材质、规格：NHBV-2.5mm^2 | m | 2293.7 | 2293.7 | 3.55 | 3.55 | 8142.64
47 | 030212003003 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内超高暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm^2 | m | 869.7 | 869.7 | 3.07 | 3.07 | 2669.98
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 104827.78
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第6页 共8页 | 第6页 共8页 | 第6页 共8页 | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
48 | 030212003004 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内超高暗敷设 3.导线型号、材质、规格：NHBV-2.5mm^2 | m | 194.2 | 194.2 | 3.69 | 3.69 | 716.6
49 | 030212003005 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-4mm^2 | m | 14041 | 14041 | 3.84 | 3.84 | 53917.44
50 | 030212003006 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内超高暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-4mm^2 | m | 162 | 162 | 3.94 | 3.94 | 638.28
51 | 030212003007 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-6mm^2 | m | 2287.2 | 2287.2 | 5.49 | 5.49 | 12556.73
52 | 030212003008 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-10mm^2 | m | 3039.5 | 3039.5 | 8.88 | 8.88 | 26990.76
53 | 030212003009 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-16mm^2 | m | 99.8 | 99.8 | 15.09 | 15.09 | 1505.98
54 | 030212003010 | 电气配线 | 1.配线形式：暗配 2.敷设部位或线制：管内暗敷设 3.导线型号、材质、规格：BV-25mm^2 | m | 399.2 | 399.2 | 26.74 | 26.74 | 10674.61
55 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.型号规格：T5环形节能灯管 22W 光通 | 套 | 216 | 216 | 62.8 | 62.8 | 13564.8
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 120565.2
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第7页 共8页 | 第7页 共8页 | 第7页 共8页 | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
量 1250lm 3.备注：吸顶(配电子镇流器)
56 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.型号规格：T5环形节能灯管 22W 光通量 1250lm 3.备注：吸顶(配电子镇流器)，超高安装 | 套 | 7 | 7 | 65.86 | 65.86 | 461.02
57 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称：防潮吸顶灯 2.型号规格：T5环形节能灯管 22W 光通量 1250lm 3.备注：吸顶(配电子镇流器) | 套 | 106 | 106 | 77.79 | 77.79 | 8245.74
58 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称：防潮吸顶灯 2.型号规格：T5环形节能灯管 22W 光通量 1250lm 3.备注：吸顶(配电子镇流器)，超高安装 | 套 | 14 | 14 | 80.85 | 80.85 | 1131.9
59 | 030213003001 | 装饰灯 | 1.名称：应急壁灯 2.型号规格：PAK-Y10-208 3.安装高度：+2.6米壁装 | 套 | 106 | 106 | 100.85 | 100.85 | 10690.1
60 | 030213003002 | 装饰灯 | 1.名称：单向疏散标志灯 2.型号规格：玻璃防护罩 初始应急时间≥90min 3.安装高度：+0.5米壁装或+2.5米吊装 | 套 | 34 | 34 | 196.8 | 196.8 | 6691.2
61 | 030213003003 | 装饰灯 | 1.名称：双向疏散标志灯 2.型号规格：玻璃防护罩 初始应急时间≥90min 3.安装高度：+0.5米壁装或+2.5米吊装 | 套 | 2 | 2 | 196.8 | 196.8 | 393.6
62 | 030213003004 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口灯 2.型号规格：玻璃防护罩 初始应 | 套 | 54 | 54 | 88.73 | 88.73 | 4791.42
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 32404.98
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表
工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 工程名称：河南医药高级技工学校一期1#、2#教学楼、图书馆工程(电气) | 标段： | 标段： | 第8页 共8页 | 第8页 共8页 | 第8页 共8页 | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 人工合价
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
急时间≥90min 3.安装高度：门上+0.2米明装
63 | 030213003005 | 装饰灯 | 1.名称：大功率一体化节能灯 2.型号规格：U形电子节能灯管 105W 光通量 5600lm 3.安装高度：平梁底吊装 | 套 | 20 | 20 | 489.65 | 489.65 | 9793
64 | 030213004001 | 荧光灯 | 1.名称：三基色单管荧光灯 2.型号规格：T8灯管 1×36W 光通量 1×3000lm 3.安装形式：+2.6米吊装(配电子镇流器)，超高安装 | 套 | 65 | 65 | 54.23 | 54.23 | 3524.95
65 | 030213004002 | 荧光灯 | 1.名称：三基色单管荧光灯 2.型号规格：T8灯管 1×36W 光通量 1×3000lm 3.安装形式：+2.6米管吊(黑板灯，斜照型) | 套 | 164 | 164 | 101.65 | 101.65 | 16670.6
66 | 030213004003 | 荧光灯 | 1.名称：三基色双管荧光灯 2.型号规格：T8灯管 2×36W 光通量 2×3000lm 3.安装形式：+2.6米吊装(配电子镇流器) | 套 | 565 | 565 | 75.25 | 75.25 | 42516.25
67 | 030213004004 | 荧光灯 | 1.名称：三基色双管格栅荧光灯 2.型号规格：T8灯管 2×36W 光通量 2×3000lm 3.安装形式：+2.6米吊装(配电子镇流器) | 套 | 51 | 51 | 105.55 | 105.55 | 5383.05
|  | 分部小计 | [6 empty] | 550184.61
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 77887.85
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 550184.61
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费" | 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"
[6 empty] | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 注：需随机抽取评审项目综合单价在该项目编码的后面加注“*”号 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08